采购需求
损坏墙面修复：约63㎡；含前期墙面处理及后期修复。

照明灯具改造：由原先的射灯，改造成四个日光灯具。

家具搬运:2个大橱，1个吧台，1个洗头台盆，1个美发操作台，座椅，美容床等。

下水处理：需通过防爆玻璃墙面。

轻钢龙骨隔墙：约13㎡。

门脸设计与制作：提供设计图纸，负责安装制作。

